## CAHIER DES CHARGES
CALCUL DU CAHIER DES CHARGES - ELECTROMENAGER
CONSOMMATION ENERGETIQUE ET BILAN DE PUISSANCE
2025-09-12
Les données générales sont données à titre indicatives.
Pour connaître les consommations exactes de vos appareils, se reporter à leur fiche technique.
Les cellules en jaune sont à compléter soit le nombre, la puissance et le nombre d'heures par jour de fonctionnement de vos appareils consommateurs.
Pour les machines, insérer la puissance en nombre de cycle et le nombre de cycle par jour.
DONNEES GENERALES |  |  |  |  | VOS DONNEES POUR UNE JOURNEE
Type d'appareil | Puissance des appareils | Période d'utilisation | Fréquence d'utilisation | Consommation annuelle moyenne | Nombre d'appareil | Puissance de l'appareil | Nombre de cycle par semaine | Nombre d'heure par jour de fonctionnement | Consommation quotidienne | Puissance instantanée
| W |  |  | kWh/an |  | W |  |  | kWh/jour | W
Eclairage
Lampe basse consommation | de 7 à 30 W | 335 jours | 5 h/jour | 34 kWh | 0 | 5 |  | 2 | 0 | 0
Lampe basse consommation | de 7 à 30 W | 335 jours | 5 h/jour | 34 kWh | 0 | 20 |  | 2 | 0 | 0
Ampoule incandescence | de 100 à 200 W | 335 jours | 3 h/jour | 151 kWh | 0 | 100 |  | 3 | 0 | 0
Halogène | 300 W | 335 jours | 5 h/jour | 503 kWh | 0 | 300 |  | 5 | 0 | 0
Froid
Frigo combi 250 litres, label A+ | de 150 à 200 W | 365 jours | en continu | 201 kWh* | 0 | 200 |  | 8 | 0 | 0
Frigo combi 250 litres, label C | de 200 à 350 W | 365 jours | en continu | 500 kWh | 0 | 350 |  | 8 | 0 | 0
Congélateur | de 200 à 350 W | 365 jours | en continu | 500 kWh | 0 | 200 |  | 8 | 0 | 0
Conditionnement d'air | de 2600 à 4000 W | 60 jours | 5 h/jour | 960 kWh | 0 | 1000 |  | 5 | 0 | 0
Ventilateur | de 10 à 120W | 60 jours | 5 h/jour | 20 kWh | 0 | 90 |  | 5 | 0 | 0
Cuisine
Cuisinière | de 8000 à 10000 W | 335 jours | 35 min/jour | 928 kWh | 0 | 8000 |  | 0.58333 | 0 | 0
Four classique | de 2000 à 2500 W | 48 semaines | 1,5 h/semaine | 162 kWh | 0 | 2500 |  | 1 | 0 | 0
Four micro-ondes | de 1000 à 1500 W | 48 semaines | 1,5 h/semaine | 90 kWh | 0 | 1500 |  | 0.1 | 0 | 0
Friteuse | de 1500 à 2000 W | 48 semaines | 1 h/semaine | 84 kWh | 0 | 1500 |  | 0.14286 | 0 | 0
Grille-viande | 1000 W | 48 semaines | 10 min/jour | 8 kWh | 0 | 1000 |  | 0.16667 | 0 | 0
Cafetière | de 500 à 1000 W | 335 jours | 10 min/jour | 42 kWh | 0 | 500 |  | 0.25 | 0 | 0
Boulloire | de 300 à 1200 W | 335 jours | 10 min/jour | 42 kWh | 0 | 500 |  | 0.05 | 0 | 0
Gaufrier | de 800 à 1200 W | 15 jours | 1 h/jour | 15 kWh | 0 | 800 |  | 0.14286 | 0 | 0
Grille-pain | de 500 à 1000 W | 48 semaines | 10 min/semaine | 5 kWh | 0 | 500 |  | 0.02381 | 0 | 0
Mixer | de 100 à 150 W | 48 semaines | 10 min/semaine | 1 kWh | 0 | 100 |  | 0.33 | 0 | 0
Hotte | de 70 à 150 W | 335 jours | 40 min/jour | 25 kWh | 0 | 180 |  | 1 | 0 | 0
Lave-vaisselle | de 1200 W | 48 semaines | 5 fois/semaine | 288 kWh | 0 | 1200 |  |  | 0 | 0
Pompe à eau | de 1000 W | 365 jours | 1 h/jour | 365 kWh | 0 | 1000 |  | 1 | 0 | 0
Loisir
TV tube cathodique en service | de 80 à 100 W | 335 jours | 4 h/jour | 121 kWh | 0 | 100 |  | 4 | 0 | 0
TV tube cathodique en veille | de 4 à 10 W | 365 jours | en continu | 59 kWh | 0 | 4 |  | 24 | 0 | 0
TV LCD en service | de 90 à 250 W | 335 jours | 4 h/jour | 242 kWh | 0 | 90 |  | 2 | 0 | 0
TV LCD en veille | de 3W | 365 jours | en continu | 22 kWh | 0 | 3 |  | 24 | 0 | 0
TV plasma en service | de 260 à 350 W | 335 jours | 4 h/jour | 402 kWh | 0 | 260 |  | 4 | 0 | 0
TV plasma en veille | de 3 W | 365 jours | en continu | 22 kWh | 0 | 3 |  | 24 | 0 | 0
TV LED de 123cm en service | 75 W | 335 jours | 4 h/jour | 100 kWh | 0 | 75 |  | 5 | 0 | 0
TV LED en veille | 0,5 W | 365 jours | en continu | 4 kWh | 0 | 0.5 |  | 24 | 0 | 0
TV Ultra HD de 123cm en service | 69 W | 335 jours | 4 h/jour | 92 kWh | 0 | 69 |  | 4 | 0 | 0
TV Ultra HD en veille | 0,5 W | 365 jours | en continu | 4 kWh | 0 | 0.5 |  | 24 | 0 | 0
TV Oled de 139cm en service | 99 W | 335 jours | 4 h/jour | 132 kWh | 0 | 99 |  | 4 | 0 | 0
TV Oled en veille | 0,5 W | 365 jours | en continu | 4 kWh | 0 | 0.5 |  | 24 | 0 | 0
Home cinéma | 200 W | 335 jours | 2 h/jour | 134 kWh | 0 | 200 |  | 1.5 | 0 | 0
Ordinateur écran cathodique en service | de 100 à 120 W | 240 jours | 4 h/jour | 106 kWh | 0 | 40 |  | 4 | 0 | 0
Ordinateur écran cathodique en veille | de 40 à 60 W | 365 jours | en continu | 400 kWh | 0 | 40 |  | 24 | 0 | 0
Ordinateur écran plat | de 70 à 80 W | 240 jours | 4 h/jour | 72 kWh | 0 | 70 |  | 2.5 | 0 | 0
Ordinateur écran plat en veille | de 3 W | 365 jours | en continu | 25 kWh | 0 | 3 |  | 24 | 0 | 0
Box internet | 25 W | 365 jours | en continu | 219 kWh | 0 | 25 |  | 24 | 0 | 0
Entretien du linge
Machine à laver AAA (coton 60°C) | de 2000 à 2200 W | 48 semaines | 4 cycles/semaine | 0,9 kWh/cycle soit 173 kWh** | 0 | 900 |  |  | 0 | 0
Machine à laver C (coton 60°C) | de 2500 à 3000 W | 48 semaines | 4 cycles/semaine | 1,35 kWh/cycle soit 259 kWh** | 0 | 2500 |  |  | 0 | 0
Sèche linge C | de 2500 à 3000 W | 32 semaines | 2 fois/semaine | 3 kWh/cycle soit 192 kWh | 0 | 3000 |  |  | 0 | 0
Fer à repasser | de 750 à 1100 W | 48 semaines | 5 h/semaine | 260 kWh | 0 | 1900 |  | 0.21 | 0 | 0
Machine à coudre | de 70 à 100 W | 48 semaines | 1 h/semaine | 4 kWh | 0 | 70 |  | 0.14286 | 0 | 0
Entretien de l'habitat
Aspirateur | de 650 à 800 W | 48 semaines | 2 h/semaine | 70 kWh | 0 | 650 |  | 0.28571 | 0 | 0
Salle de bain
Rasoir électrique | de 8 à 12 W | 335 jours | 5 minutes/jour | 0,3 kWh | 0 | 8 |  | 0.08 | 0 | 0
Sèche cheveux | de 300 à 600 W | 48 semaines | 30 minutes/jour | 11 kWh | 0 | 300 |  | 0.5 | 0 | 0
Chauffe eau par personne (50 litres) | 47W par litre d'eau | 365 jours | 50 litres/ personne/jour | 858 kWh | 0 | 2350 |  | 1 | 0 | 0
Chauffage
Circulateur de chauffage central permanent | de 40 à 60 W | 240 jours | en continu | 288 kWh | 0 | 40 |  | 24 | 0 | 0
Circulateur de chauffage central non permanent | de 40 à 60 W | 240 jours | 6 h/jour | 72 kWh | 0 | 40 |  | 6 | 0 | 0
Appoint électrique | de 1000 à 2000 W | 240 jours | 30 min/jour | 180 kWh | 0 | 1000 |  | 7 | 0 | 0
Divers
Radio-réveil | de 3 à 6 W | 365 jours | en continu | 20 kWh | 0 | 3 |  | 24 | 0 | 0
Prises |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 1 | 0 | 0
Autres |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0
CONSOMMATION JOURNALIERE ESTIMEE | [8 empty] | 0 | kWh/jour
PUISSANCE INSTANTANEE ESTIMEE | [8 empty] | 0 | W
ESTMATION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE | [8 empty] | 0 | kWh/an
CONSOMMATION MOYENNE | [8 empty] | 0 | W
Ces consommations sont des consommations moyennes évaluées sur la base de puissances réelles moyennes, et non sur des puissances mesurées sur place.
* Pour le réfrigérateur, la puissance utilisée varie au cours de la journée. Les données reprises pour l'évaluation de la consommation énergétique sont celles qui figurent sur la fiche technique de l'appareil.
** Pour le lave-linge, la puissance varie au cours du cycle. Les données reprises pour l'évaluation de la consommation énergétique sont celles qui figurent sur la fiche technique de l'appareil.